ОТЧЕТ
управляющей организации ООО УК «Согласие»
о выполненных за отчетный период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ул. Куйбышевский пр., д.8/1

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2024 год.

1.2. Управляющая организация: ООО УК «Согласие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 051 от 14.04.2015 г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 10 ноября 2014 года)./ протокол №1 от 15.11.2019г.

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «15» ноября 2019г. №б/н

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. Куйбышевский пр., д.8/1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3 | Серия, тип постройки | Кирпичный |
| 4 | Год постройки | 1989 г |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 42% |
| 6 | Степень фактического износа | 42% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2008 г. (кровля, ХВС) 2019 г. (отопление) |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Количество квартир | 90 |
| 11 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 4 |
| 12 | Площадь: |  |
|  | а) общая площадь дома | 5328 м2 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 4167,8 м2 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 217,4 м2 |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Жилищные услуги»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 966 054,88 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 975 339,76 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: общее имущество в аренду не сдавалось.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: рекламные места в аренду не сдавались.

3.4. Должники:

| № п/п | № Квартиры | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куйбышевский проезд,д.8/1, кв.44 | Период задолженности: с 01.07.2023г. по 31.10.2023г. | 5039,51 + 200 руб. | 3.17.11.2023г. направлена претензия 22.11.2023г. подано заявление в мировой суд с/у №2 Рассказовского района 10.01.2024 г. получен судебный приказ №2-304/2024. 19.02.2024 г. судебный приказ передан на исполнение в службу УФССП. | Взыскано в полном объеме. |

ВСЕГО:  исковых заявлений / заявлений о выдаче судебного приказа – 1; претензий – 1

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Жилищные услуги» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 72 219,00 |
| 2 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 214 173,17 |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов | 68 040,00 |
| 4 | Обслуживание ОПУ | 27 780,00 |
| 5 | Техническое обслуживание наружного газопровода (ВДГО) | 21 580,20 |
| 6 | Расходы при содержании общего имущества (ОДН) | 32 846,66 |
| 7 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 126 288,48 |
| 8 | Услуги управления | 221 051,84 |
| 9 | Расходы на сбор и начисление платежей | 126 583,04 |
| 10 | Диагностирование | 29 240,00 |
| 11 | ИТОГО затрат за 2024 год | 939 802,39 |
| 12 | Начислено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 966 054,88 |
| 13 | Оплачено по статье «Жилищные услуги» в 2024 году | 975 339,76 |
| 14 | Оплачено юридическими лицами | 44 873,39 |
| 15 | Всего оплачено | 1 020 213,15 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичная замена стояков топления кв.82,88, магазин «585» | Аварийные работы | I квартал | I квартал |  |
| 2 | Замена таймера п.1, п.5 | Заявление собственников | I - III квартал | I - III квартал |  |
| 3 | Диагностирование | Обязательные работы | III квартал | III квартал |  |
| 4 | Установка окон п.5 | Протокол ОСС | III квартал | III квартал |  |
| 5 | Ремонт оконных откосов п.4 | Протокол ОСС | III квартал | III квартал |  |
| 6 | Техобслуживание ВДГО | Обязательные работы | III квартал | III квартал |  |
| 7 | Замена циркуляционного насоса (подвал) | Аварийные работы | IV квартал | IV квартал |  |
| 8 | Установка окон ПВХ п.6 | По протоколу ОСС | IV квартал | IV квартал |  |
| 9 | Ремонт оконных откосов п.3 | По протоколу ОСС | IV квартал | IV квартал |  |

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения: отсутствуют

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

7. Виды коммунальных услуг, за отчетный период с 01.01.2024 по 31.12.2024 – не предоставлялось, (переход на прямые договора с 01.08.2018 г.)

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

10.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: фонд формируется на счете регионального оператора.

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО УК «Согласие» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

12. Рекомендации на следующий отчетный период

Включение в план работ на 2025 год:

- Проверка вент каналов

- Подготовка к ОЗП (ревизия запорной арматуры)

- Капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения

- Требуется капитальный ремонт кровли

- Установка отдушин подвала решеткой

- Ремонт тамбурных дверей №1-6

- Замена почтовых ящиков

- Установка поручней у подъездов №1-6

- Заасфальтировать подход к 5 подъезду

- Поверка ПУ – 5 шт.

Отчет составлен: «_15_» __февраля_ 2025 года.